## Sheet2
金江站区资产处置清单
序号 | 资产名称 | 类别名称 | 规格型号 | 出厂日期 | 设备图片 | 设备铭牌 | 备注
1 | 中压气化器 | 固定资产/机器设备 | 500Nm³/h | 2012-3
2 | 中压气化器 | 固定资产/机器设备 | 500Nm³/h | 2012-4
3 | 气化器配件 | 固定资产/机器设备 | 500方后管道及阀门 | 2012-4 |  |  | 不含调压器及连接管
4 | BOG加热器 | 固定资产/机器设备 | 300Nm3/h | 2013-4
5 | 卧式储罐 | 固定资产/机器设备 | 60m³ | 2013-5
6 | EAG加热器 | 固定资产/机器设备 | 100Nm³/h | 2012-4
7 | 卸车增压撬 | 固定资产/机器设备 | 300Nm³/h | 2012-3
8 | 储罐增压组合装置 | 固定资产/机器设备 | 300Nm³/h | 2013-4
9 | 气化管道及管件 | 固定资产/机器设备 | DN50 | 2012-4
10 | 汽化器 | 固定资产/机器设备 | 100方 | 2021-1
11 | 柴油发电机组 | 固定资产/机电设备 | 常莱牌ZS1125、功率20.22KW、 | 2019-11
12 | 切断阀控制器 | 固定资产/机器设备 | 上海奥铼斯NS-08A压缩机、功率7.5KW、DN50紧急切断阀2套、PLC控制器1台、储罐差压变送柜1套 | 2023-9